전철전력분야 공단 철도용품 표준규격 개정(안) 규격 리스트

○ 개정사유

1. “표준규격의 서식 및 작성방법(KRSA-0001-R2)”에 따른 서식수정

- 철도용품 공단 표준규격 개정이력 추가

- 글자체· 문장 등 서식수정

2.  KS 등 인용표준 최신화

○ 개정대상 : 전철전력 KRSA 120건, KRSA-T 7건

번호	규격번호	규 격 명	비 고
1	KRSA-3001	66kV 급전케이블(66kV TFR-CV)
2	KRSA-3002	스마트급전제어장치
3	KRSA-3003	원격진단장치
4	KRSA-3004	완충형곡선당김금구
5	KRSA-3005	154kV 특고압케이블 및 접속함
6	KRSA-3006	170kV 및 72.5kV 가스절연개폐장치
7	KRSA-3007	29kV 가스절연개폐장치
8	KRSA-3008	몰드형 단권변압기
9	KRSA-3009	전철제어반
10	KRSA-3010	고장점표정장치
11	KRSA-3011	저압반
12	KRSA-3012	곡선당김금구
13	KRSA-3013	반클램프
14	KRSA-3014	인류 클램프
15	KRSA-3015	회전형 암지지금구
16	KRSA-3016	직선 압축 접속슬리브
17	KRSA-3017	드로퍼 클램프
18	KRSA-3018	아이형 현수 클램프
19	KRSA-3019	클레비스형 파이프 반클램프
20	KRSA-3020	조가선용 현수클램프
21	KRSA-3021	가동브래킷 취부금구
22	KRSA-3022	비틀림 고리
23	KRSA-3023	암지지금구용 반플랜지
24	KRSA-3024	점퍼 클램프
25	KRSA-3025	점퍼 반클램프
26	KRSA-3026	현수클램프
27	KRSA-3027	아이로드
28	KRSA-3028	턴버클
29	KRSA-3029	클레비스형 단말클램프
30	KRSA-3030	급전선용 인류 클램프
31	KRSA-3031	인류취부금구
32	KRSA-3032	조정금구
33	KRSA-3033	드로퍼 단말접속금구
34	KRSA-3034	새들
35	KRSA-3035	볼후크
36	KRSA-3036	소켓 클레비스
37	KRSA-3037	아이 클레비스
38	KRSA-3038	보호슬리브
39	KRSA-3039	심블
40	KRSA-3040	훅크 이음
41	KRSA-3041	전차선용 회전클림
42	KRSA-3042	전선홀딩용 반클램프
43	KRSA-3043	혀붙이 파이프 클램프
44	KRSA-3044	더블클레비스 단말금구
45	KRSA-3045	클레비스형 파이프 보강금구
46	KRSA-3046	클램프 슬리브
47	KRSA-3047	조가선 현수 반클램프
48	KRSA-3048	조립러그
49	KRSA-3049	이종금속 보호슬리브
50	KRSA-3050	케이블 단자(계단형)
51	KRSA-3051	접지 플레이트
52	KRSA-3052	접지 클램프
53	KRSA-3053	C형 압축 슬리브
54	KRSA-3054	케이블 클램프
55	KRSA-3055	압축단말 클램프(피복 케이블용)
56	KRSA-3056	쐐기형 클램프
57	KRSA-3057	클레비스형 인류 스트랩
58	KRSA-3058	비틀림 더블 클레비스
59	KRSA-3059	지선 캡 및 캡 와셔
60	KRSA-3060	알루미늄 반클램프(ACSR 전선용)
61	KRSA-3061	클레비스 반클램프
62	KRSA-3062	파이프 이음쇠
63	KRSA-3063	가동 클램프
64	KRSA-3064	접지 케이블 러그
65	KRSA-3065	잠금 금구
66	KRSA-3066	압축 단말금구
67	KRSA-3067	보강 아이금구
68	KRSA-3068	자동장력조정장치(도르래식)
69	KRSA-3069	풀림방지너트
70	KRSA-3070	스테인리스 강재 육각 너트
71	KRSA-3071	풀림방지 와셔
72	KRSA-3072	강체전차선(R-Bar)시스템
73	KRSA-3073	Cako250 가동브래킷
74	KRSA-3074	저가고형 가동브래킷
75	KRSA-3075	홈붙이동합금전차선150㎟
76	KRSA-3076	마그네슘 동합금 연선 116㎟
77	KRSA-3077	전차선로용 단로기
78	KRSA-3078	장간애자(고분자T-ms)
79	KRSA-3079	가동브래킷용 강관 하수강(고속철도용)
80	KRSA-3080	가동 브래킷 설치용 사각 파이프
81	KRSA-3081	14ⅹ112mm클레비스핀
82	KRSA-3082	가동 브래킷 조립 파이프
83	KRSA-3083	고속 전차선로용 고정용 볼트
84	KRSA-3084	고속 전차선로용 일반 U 볼트
85	KRSA-3085	고속 전차선로용 일반 분할핀과 리벳
86	KRSA-3086	고속 전차선로용 일반 스크루
87	KRSA-3087	고속 전차선로용 일반 스터드 볼트
88	KRSA-3088	고속 전차선로용 일반 와셔
89	KRSA-3089	고속 전차선로용 일반 육각 볼트
90	KRSA-3090	고속 전차선로용 일반 클레비스 핀
91	KRSA-3091	고속 전차선로용 일반 접지용 볼트
92	KRSA-3092	고속전차선로용 일반육각너트
93	KRSA-3093	사각 및 삼각 U 볼트
94	KRSA-3094	새들형 케이블 고정 홀더
95	KRSA-3095	인류용 U 볼트
96	KRSA-3096	장력추
97	KRSA-3097	조정 클레비스 로드
98	KRSA-3098	지선 봉
99	KRSA-3099	파이프캡(Φ49-4.5용)
100	KRSA-3100	하수강 조립 장치
101	KRSA-3101	고속형 절연구분장치(NSI-230)
102	KRSA-3102	판스프링 자동장력조정장치
103	KRSA-3103	무정전전원장치
104	KRSA-3104	25.8kV 몰드형 분로리액터
105	KRSA-3105	배전반
106	KRSA-3106	변압기반
107	KRSA-3107	전력감시제어장치
108	KRSA-3108	24kV 큐비클형 가스절연개폐장치
109	KRSA-3109	22.9kV/27.5kV 유입형 단상변압기
110	KRSA-3110	전기용 경동연선
111	KRSA-3111	가동브래킷(직류용)
112	KRSA-3112	점퍼와이어 및 알루미늄터미널
113	KRSA-3113	29kV 부하개폐기
114	KRSA-3114	정류기용 변압기
115	KRSA-3115	다이오드 정류기(DC 1500V)
116	KRSA-3116	고속도 차단기(DC 1500V)
117	KRSA-3117	25.8kV 철도용 개폐장치
118	KRSA-3118	강심알루미늄연선(ACSR)
119	KRSA-3119	스마트전력품질개선장치
120	KRSA-3120	전기철도용 친환경 개폐장치(29kV)
121	KRSA-T-2019-3001-R0	불평형 보상장치
122	KRSA-T-2021-3002-R0	반도체형 제어릴레이 Kit
123	KRSA-T-2022-3003-R0	250km/h급 강체전차선(R-Bar) 시스템
124	KRSA-T-2022-3004-R0	제3레일 하면접촉방식 전차선로
125	KRSA-T-2022-3005-R0	다이오드 정류기(DC 750V)
126	KRSA-T-2022-3006-R0	정류기용 변압기(DC 750V)
127	KRSA-T-2022-3007-R0	고속도 차단기반(DC 750V)