## 철강류
물 건 조 서(강설물)
순번 | 인계소속 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단위중량(kg) | 중량(kg)
1 | 철도공사 | 국부역장치 | LSE Rack | 조 | 17 | 60 | 1020
2 | 철도공사 | 홈표시기 | 옥내1형 | 대 | 7 | 70 | 490
3 | 철도공사 | 궤도렉 | 무절연AF궤도회로 | 대 | 10 | 50 | 500
4 | 철도공사 | 변압기반 | 1600*1600*2250 | 면 | 2 | 300 | 600
5 | 철도공사 | 몰드변압기 | 7.2KV/380V/220V 3상4선식500KVA | 대 | 2 | 1400 | 2800
6 | 철도공사 | 저압배전반 | 800*1500*2250 | 면 | 2 | 450 | 900
7 | 철도공사 | CT | 75 / 5 | 대 | 6 | 28 | 168
8 | 철도공사 | 전자교환기 | SL-1EX | 대 | 1 | 120 | 120
9 | 철도공사 | 운용대 | 전자교환기용 | 대 | 1 | 5 | 5
10 | 철도공사 | 정류기 | 48V50A | 대 | 1 | 100 | 100
11 | 철도공사 | 교환기시험반 | MDF 2열 | 대 | 1 | 100 | 100
12 | 철도공사 | UPS | 축전지식 | 대 | 1 | 100 | 100
13 | 철도공사 | 국부역장치 | LSE Rack | 조 | 8 | 60 | 480
14 | 철도공사 | 휠체어리프트 | 225kg용 | 대 | 18 | 650 | 11700
15 | 철도공사 | 변압기반 | 1200*1500*2350 | 면 | 2 | 300 | 600
16 | 철도공사 | 몰드변압기 | 6.6KV/380V/220V 3상4선식100KVA | 대 | 2 | 500 | 1000
17 | 철도공사 | 몰드변압기 | 6.6KV/380V/220V 3상4선식500KVA | 대 | 2 | 1350 | 2700
18 | 철도공사 | ACB | 4P633A | 개 | 2 | 93 | 186
19 | 철도공사 | CT | 800/5A | 개 | 6 | 1 | 6
20 | 철도공사 | ATS | 4P 600V800A | 개 | 1 | 40 | 40
21 | 철도공사 | 변압기반 | 1400*1500*2350 | 면 | 2 | 820 | 1640
22 | 철도공사 | 몰드변압기 | 6.6KV/380V/220V 3상4선식200KVA | 대 | 2 | 1050 | 2100
23 | 철도공사 | ATS | 4P 600V600A | 대 | 1 | 40 | 40
24 | 철도공사 | CT | 500/5A | 대 | 3 | 1 | 3
25 | 철도공사 | Condenser | 3심 380V150 | 대 | 1 | 2 | 2
26 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅75KVA×1대, 1∅50KVA×1대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
27 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅75KVA×1대, 1∅50KVA×1대 (TR-4) | 면 | 1 | 200 | 200
28 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅250KVA (TR-1) | 면 | 1 | 300 | 300
29 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅250KVA( TR-2) | 면 | 1 | 300 | 300
30 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1~LV-2) | 면 | 2 | 400 | 800
31 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-1~HV-3) | 면 | 3 | 500 | 1500
32 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-4) | 면 | 1 | 500 | 500
33 | 철도공사 | 정류기반 | 3Φ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
34 | 철도공사 | 밧데리반 | 12V 100AH 9CELL | 면 | 1 | 200 | 200
35 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
36 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-2) | 면 | 1 | 200 | 200
37 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅400KVA(TR-1,-3) | 면 | 2 | 500 | 1000
38 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅100KVA(TR-예비) | 면 | 1 | 150 | 150
39 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,LV-2) | 면 | 2 | 400 | 800
40 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-2,3) | 면 | 2 | 200 | 400
41 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅500KVA(TR-1) | 면 | 1 | 600 | 600
42 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅500KVA(TR-4) | 면 | 1 | 600 | 600
43 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅100KVA(TR-5) | 면 | 1 | 150 | 150
44 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,2) | 면 | 2 | 400 | 800
45 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
46 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅300KVA(TR-1) | 면 | 1 | 350 | 350
47 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅200KVA(TR-2) | 면 | 1 | 250 | 250
48 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,2) | 면 | 2 | 400 | 800
49 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-1,3) | 면 | 2 | 500 | 1000
50 | 철도공사 | 배전반 | 고압 절체반(HV-2) | 면 | 1 | 500 | 500
51 | 철도공사 | 정류기반 | 3Φ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
52 | 철도공사 | 밧데리반 | 12V 100AH 9CELL | 면 | 1 | 200 | 200
53 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
54 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-1~HV-4) | 면 | 4 | 500 | 2000
55 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1~LV-3) | 면 | 3 | 400 | 1200
56 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(AFC, ATS) | 면 | 1 | 400 | 400
57 | 철도공사 | 정류기반 | 3Φ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
58 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
59 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅400KVA(TR-1, TR-2) | 면 | 2 | 500 | 1000
60 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅150KVA(TR-3, TR-4) | 면 | 2 | 200 | 400
61 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA(TR-5) | 면 | 1 | 200 | 200
62 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅30KVA(TR-6) | 면 | 1 | 200 | 200
63 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅50KVA×2대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
64 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅300KVA(TR-1) | 면 | 1 | 350 | 350
65 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅500KVA(TR-2) | 면 | 1 | 600 | 600
66 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,2) | 면 | 2 | 400 | 800
67 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-1,3) | 면 | 2 | 500 | 1000
68 | 철도공사 | 배전반 | 고압 절체반(HV-2) | 면 | 1 | 500 | 500
69 | 철도공사 | 정류기반 | 3Φ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
70 | 철도공사 | 밧데리반 | 12V 100AH 9CELL | 면 | 1 | 200 | 200
71 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
72 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
73 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅200KVA (TR-1, TR-2) | 면 | 2 | 250 | 500
74 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1~LV-2) | 면 | 2 | 400 | 800
75 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV1~HV4) | 면 | 4 | 500 | 2000
76 | 철도공사 | 배전반 | 정류기반(REC-1) | 면 | 1 | 200 | 200
77 | 철도공사 | 배전반 | 밧데리반(BAT-1) | 면 | 1 | 200 | 200
78 | 철도공사 | 배전반 | RTU반 | 면 | 1 | 200 | 200
79 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
80 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅150KVA(TR-1) | 면 | 1 | 200 | 200
81 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅100KVA(TR-2) | 면 | 1 | 200 | 200
82 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,LV-2) | 면 | 2 | 400 | 800
83 | 철도공사 | 배전반 | 정류기반(REC-1) | 면 | 1 | 200 | 200
84 | 철도공사 | 배전반 | 밧데리반(BAT-1) | 면 | 1 | 200 | 200
85 | 철도공사 | 배전반 | 고압반(HV-1~HV-2) | 면 | 2 | 500 | 1000
86 | 철도공사 | 배전반 | 고압 VSS반(HV-3) | 면 | 1 | 600 | 600
87 | 철도공사 | 배전반 | RTU반 | 면 | 1 | 200 | 200
88 | 철도공사 | 변압기반 | 1∅50KVA×2대 (TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
89 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅250KVA(TR-1) | 면 | 1 | 250 | 250
90 | 철도공사 | 변압기반 | 3∅150KVA(TR-2) | 면 | 1 | 200 | 200
91 | 철도공사 | 배전반 | 저압반(LV-1,2) | 면 | 2 | 400 | 800
92 | 철도공사 | 배전반 | DS,VCB반(HV-1,3) | 면 | 2 | 500 | 1000
93 | 철도공사 | 배전반 | VSS반, VCB반(HV-2) | 면 | 1 | 500 | 500
94 | 철도공사 | 정류기반 | 3Φ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
95 | 철도공사 | 밧데리반 | 12V 100AH 9CELL | 면 | 1 | 200 | 200
96 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
97 |  | 배전반 | DS,VCB반 | 면 | 2 | 500 | 1000
98 |  | 배전반 | VSS반, VCB반(고압절체반) | 면 | 1 | 500 | 500
99 |  | 변압기반 | 3∅200KVA(TR-1) | 면 | 1 | 250 | 250
100 |  | 변압기반 | 3∅150KVA(TR-1) | 면 | 1 | 200 | 200
101 |  | 변압기반 | 1∅50KVA×2(TR-3) | 면 | 1 | 200 | 200
102 |  | 배전반 | 저압반(LV-1, LV-2) | 면 | 2 | 400 | 800
103 |  | 정류기반 | 3∅ 380V 5KVA | 면 | 1 | 200 | 200
104 |  | 밧데리반 | 12V 100AH 9CELL | 면 | 1 | 200 | 200
105 | 철도공사 | 제어반 | RTU | 면 | 1 | 200 | 200
64850