보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2014.07.28(월)	총매수 1 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 기술본부 전철전력처 / 처장 최종길, 부장 강홍묵(042-607-3532)
‘14. 7.28일 “중국 전력선 입찰담합 등 서울지방경찰청 광역수사대 수사결과 발표” 보도에 대해 아래와 같이 밝힙니다.

□ 한국철도시설공단은 사법당국의 수사결과, 성분이 기준을 초과*한 일반철도용 조가선**1종(CuMg65㎟)은 금년 8월말까지 전량교체하고

소요공정은 시공기간을 최대한 단축할 수 있는 만회대책을 수립하여 ‘15년도 호남고속철도 개통에 지장이 없도록 하겠다고 밝혔다.

* 성분초과 내용 : 조가선 3종 중 2종은 모두 만족하였으나 1종만 성분초과

구분	Mg(마그네슘)성분
	기준치	측정치	초과량
조가선(CuMg 65㎟)	0.4∼0.5%	0.503∼0.525%	0.003∼0.025%p

** 조가선 : 전차선이 가공상태를 유지할 수 있도록 지지하는 보조전선

□ 아울러, 직접제조 납품하지 않고 완제품을 수입 납품하는 부당행위를 방지하기 위해 중간검사 의무화, 철저한 샘플관리 등 제도개선을 통해 현장 제작감독을 강화하고,

□ 중국산을 속여 납품한 해당업체는 사법당국에 사기혐의로 고소 했고, 수입산 납품으로 편취한 부당 이익분은 전문회계법인 자문을 거쳐 감액조치, 부정당업자 제재 등 엄중한 행정조치를 취할 계획이다.