인천공항철도 마곡역사 경관심의 위원별 심의 의견

(조건부 채택에 대한 보완의견)

□ 김환식 위원

○ 대합실 부분의 기둥과 콘코스 색채 및 재료, 조명계획을 통합적으로 재조정이 필요하다 판단됨

○ 화장실 벽체의 디자인 재료는 재조정이 필요함

□ 김소희 위원

○ mone tone 디자인 접근의 경우 마감재료에 대한 구체적인 제시가 되도록 하여야 함

○ 포인트기둥, 벽체, 천정, 바닥패턴 등의 통합적 디자인이 반드시 재고되어야 하며, 재디자인할 필요가 있으며, 통일감이 없음

○ 강조색을 지정 혹은 변화된 색채계획이 요구됨

□ 신경선 위원

○ 마곡역사 디자인 컨셉의 반영이 국부적 장식이 아닌 통합된 공간디자인으로 표현되어 마곡역사만의 특화 디자인이 필요함

○ 외부출입구의 입면형태, 색채계획은 마곡역사 중심 디자인컨셉에 조화롭고 통일감 있게 디자인 바람

□ 이새준 위원

○ 공항철도 2단계역사(서울역, 공덕역, 홍대입구역, DMC역) 바닥 석재와 통일성 필요