보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2016. 7. 22.(금)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 수도권본부 기술처 / 처장 석종근, 건축설비PM부장 황용하 (02-788-5221)
7월 22일(금) 인천일보에서 보도한 <수인선 숭의역 균열 발생... ‘부실공사’ 의문> 기사와 관련하여 아래와 같이 사실을 밝힙니다.

□ 수인선 숭의역 외부 출입구 균열과 관련하여 아래와 같이 사실을 밝힙니다.

○ 현장 확인 결과, 본 구조물(출입구)에는 전혀 이상이 없으며 마감재인 석재(石材)가 외부 충격에 의해 파손된 것으로 추정됨.

○ 파손된 석재는 오는 7월 24일까지 전면 교체할 예정임.