남부내륙철도(김천~거제) 노반 기본 및 실시설계 특정공법 심의결과(4.22)

□ 심의 개요

ㅇ 일시 / 장소 : '25. 4. 22. (화) / 공단 21층 상황실

ㅇ 심의위원 (14명)

구분	내부 (8명)		외부 (6명)
A조	충청본부 시설사업처	박상구	전남대학교	김민성
	수도권본부 시설사업처	박성환	국토교통부	이용
	호남본부 시설사업처	박래현	한국철도기술연구원	이수형
	GTX본부 시설사업처	서재승
B조	영남본부 남부내륙사업단	이동석	대진대학교	이강일
	충청본부 PM지원처	조인애	부산시설공단	박종규
	강원본부 PM지원처	서광우	특허청	강진태
	충청본부 시설사업처	김성호

□ 심의 결과

구분		선정 공법	회사	금액 (백만원)
A조	진동제어 발파공법	New S.B.M 공법	엔에스비 NOW E&C	26,980
	무진동 굴착공법(1그룹)	NEM 공법	더케이이엔씨	18,043
	무진동 굴착공법(2그룹)	URS 공법	성진이엔씨	12,200
	무진동 굴착공법(3그룹)	GD-CUT 공법	지중공영	9,162
	무진동 굴착공법(4그룹)	RSB 공법	유진엔지니어링	6,630
	미기압 저감 후드	통풍관 조합형 후드 구조체	컨텍이앤씨	3,778
B조	오탁수 처리설비(1그룹)	2회 연속침전 터널 폐수처리 공법	빌트이엔씨	5,963
	오탁수 처리설비(2그룹)	DS-WT, DS-NHS 공법	대성그린테크	6,459
	오탁수 처리설비(3그룹)	다공성 여과재를 활용한 수처리 장치	에코엔텍	4,853
	오탁수 처리설비(4그룹)	HES 공법	녹스코리아	4,642
	오탁수 처리설비(5그룹)	이산화탄소가스 증화법을 적용한 터널 페수처리기술	에코스타	4,181
	풍도슬래브(1그룹)	SB 풍도슬래브 공법	SB건설	6,001
	풍도슬래브(2그룹)	PSC 풍도슬래브 공법	홍지이앤씨	6,217
	풍도슬래브(3그룹)	PTCS 풍도슬래브 공법	주성이앤씨	4,888

남부내륙철도(김천~거제) 노반 기본 및 실시설계 특정공법 심의결과(4.23)

□ 심의 개요

ㅇ 일시 / 장소 : '25. 4. 23. (수) / 공단 21층 상황실

ㅇ 심의위원 (14명)

구분	내부 (8명)		외부 (6명)
A조	GTX본부 PM지원처	김미영	호서대학교	김상환
	충청본부 시설사업처	박영진	한국농어촌공사	강문성
	SE융합본부 인프라기술처	김선기	서울특별시청	정진혁
	충청본부 대전옥천사업단	최미선
B조	충청본부 시설사업처	민진식	국토안전관리원	추진호
	강원본부 시설사업처	최영철	조달청	임동현
	시설본부 시설계획처	박선희	한국지질자원연구원	박도현
	호남본부 시설사업처	김훈

□ 심의 결과

구분		선정 공법	회사	금액 (백만원)
A조	강관보강 그라우팅 공법(1그룹)	BSSG 공법	브사렐건설	7,859
	강관보강 그라우팅 공법(2그룹)	FTG 공법	동인개발	5,986
	강관보강 그라우팅 공법(3그룹)	ESGG 공법	THE K E&C	5,541
	강관보강 그라우팅 공법(4그룹)	MTG 공법	지오텍엔지니어링	4,294
	강관보강 그라우팅 공법(5그룹)	선천공강관 동시가압 그라우팅 공법	성우사면	4,353
	강관보강 그라우팅 공법(6그룹)	연속식강관다단보강 그라우팅공법	세종이엔티	3,995
	강관보강 그라우팅 공법(7그룹)	SAG 공법	보강테크	3,706
B조	초대구경 그라우팅 공법(1그룹)	ACP 공법	지중공영	843
	초대구경 그라우팅 공법(2그룹)	ETPM 공법	성우건설	302
	갱내차수 그라우팅 공법(1그룹)	APG 공법	대보기술단	4,477
	갱내차수 그라우팅 공법(2그룹)	CGVM 공법	삼수개발	4,324
	갱내차수 그라우팅 공법(3그룹)	CPU 공법	양재이엔지	1,684

남부내륙철도(김천~거제) 노반 기본 및 실시설계 특정공법 심의결과(4.28)

□ 심의 개요

ㅇ 일시 / 장소 : '25. 4. 28. (월) / 공단 21층 상황실

ㅇ 심의위원 (14명)

구분	내부 (8명)		외부 (6명)
A조	경영본부 경영노무처	윤치영	한국수자원공사	김경욱
	SE융합본부 인프라기술처	박준영	강원대학교	김승원
	수도권본부 시설사업처	임종기	동강대학교	이종천
	호남본부 시설사업처	신중근
B조	시설본부 시설개량처	김정호	서울특별시청	박찬표
	충청본부 시설사업처	박완수	명지대학교	장민우
	기획본부 기획예산처	하승연	서울연구원	정연종
	영남본부 시설사업처	고영우

□ 심의 결과

구분		선정 공법	회사	금액 (백만원)
A조	교량 말뚝기초	ICP말뚝	에이치케이이엔씨	787
	교량 공사용가교 1그룹	CAP공법	네오브릿지	9,266
	교량 공사용가교 2그룹	TSB공법	스틸코리아	7,204
	교량 공사용가교 3그룹	TOP공법	더원건설산업	6,104
	교량 공사용가교 4그룹	GTB공법	지엘기술	5,117
	교량 공사용가교 5그룹	TTM공법	신한에스엔지	3,763
B조	토공 깎기부 옹벽 1그룹	GPP공법	지오텍엔지니어링	6,931
	토공 깎기부 옹벽 2그룹	POS패널옹벽공법	브사렐건설	6,340
	토공 깎기부 옹벽 3그룹	MNP공법	정원지오텍	4,680
	토공 깎기부 옹벽 4그룹	ARP옹벽공법	동평건설엔지니어링	3,653
	토공 깎기부 옹벽 5그룹	GAP공법	세종이엔티	3,747
	토공 깎기부 옹벽 6그룹	CEP옹벽공법	셉코	2,840
	토공 깎기부 옹벽 7그룹	PSP공법	에스지오텍	2,905
	토공 깎기부 옹벽 8그룹	AGORA옹벽공법	성우건설	2,699

붙임  1. 집계표 및 심의의결서

2. 위원별 심의의견서

3. 이의 신청서