보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2012. 12. 6(목)	총매수 2 매
	배포부서 홍보실
담당부서 경영지원안전실 품질안전평가처 / 처장 장봉희, 조사진단부장 김진환(042-607-3442)
호남고속철도용 전선관로 부실시공 하도급업체 퇴출 - 철근량을 줄여 전선관로 제작한 관련업체 제재 -

□ 한국철도시설공단은 호남고속철도 교량상부에 설치중인 전선관로 제작업체(○○컨설턴트, ○○건설산업)가 철근 일부를 줄여 제작한 전선관로를 납품받아 시공한 것을 확인하고, 해당 업체에 대한 퇴출 등 강력한 행정제재를 하겠다고 밝혔다.

□ 철근을 줄여 시공된 구간은 대림산업이 시공하는 제3-3공구  용암교의 전선관로 2,432개와 쌍용건설이 시공하는 제4-2공구 규촌교 등 3개 교량의 870개로서, 총 3,302개 전량을 즉시  반품토록 조치하였으며, 시공회사도 비엔지컨설턴트사 및 비엔지건설산업사를 형사고발하기로 하였다.

□ 철도시설공단은 부실 전선관로를 납품한 업체에 대해 공단 공사계약특수조건 제33조(하도급계약등에 대한 특약)에 따라 시공회사가 계약을 해제토록 하는 한편, 앞으로 공단이 발주하는 사업에 참여하지 못하게 할 방침이다.

* 공단 공사계약특수조건 제33조(하도급계약 등에 대한 특약)

① 계약상대자는 전문시공, 자재공급 등을 위하여 하도급업체 또는 자재

공급업체와 계약을 체결하는 경우 다음 내용을 특약에 명시하여야 한다

* 부실시공, 불량자재 납품시에는 계약해제를 할 수 있으며 손해배상 등 연대책임을 부담한다.

② 하수급업체 등을 선정시 과거 우리공단에 부실시공 및 자재 부실 제작,

납품한 경력이 있는 업체에 대하여는 가능한 한 본 공사의 참여를 배제

토록 하여야 한다

□ 또한, 부실시공 책임을 물어 전선관로 제작공장을 관리하는 대림산업과 쌍용건설 등 시공회사에 대해서는 ‘입찰참가자격 제한’ 조치를, 검측 및 감독을 수행하는 감리회사인 평화엔지 니어링과 수성엔지니어링 및 관련자(감리원, 시공자)에 대해서도 ‘벌점’을 부과할 예정이다.

□ 철도공단에서는 타 업체에서 제작한 전선관로에 대하여도 전수조사를 실시하는 한편, 지속적으로 품질·안전관리를 강화하여 완벽한 호남고속철도를 차질 없이 건설할 계획이다.