보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2016. 7. 21.(목)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 강원본부 건설기술처 / 처장 김용두, 원주강릉PM1부장 전기신 (033-810-5191)
7월 20일(수) 포커스뉴스에서 보도한 “2018 평창동계올림픽 준비실태... 감사원 감사 결과 19개 항목서 부적정” 기사 관련, <원주~강릉 철도건설사업 정금터널 시공 부적정> 지적사항에 대하여 아래와 같이 시정조치를 완료하였음을 알려드립니다.

□ 정금터널 시공 부적정 지적에 대하여,

○ 설계내용과 다르게 숏크리트가 시공된 25개소와 콘크리트 라이닝 두께를 확보하지 못한 11개소는 설계대로 보완시공을 완료(2016. 4. 30.)하였고, 과다하게 지급된 굴착공사비 56,837,456원은 감액조치 완료(2016. 7. 19.)하였으며, 관련자는 관련법에 따라 제재할 예정임.