<서식 10>

설계면적 비교표

▮ KR인재개발연수원 건립                                            (단위 : ㎡)

구분	대분류	소 분 류	기준면적(C)	설계면적(D)	증감(D-C)	비 고
역사	여객 시설	콘 코 스	97.10			편의시설 5% 포함
		대 합 실	115.50
		여객화장실	69.14
		수유실	10.00
		소 계	291.74
	역무 시설	매 표 실	13.20
		역 무 실	32.00
		탕 비 실	12.00
		역무침실	58.32			1인실 4실
		공익요원실	14.67			화장실(변기 및 샤워시설) 포함
		환경(청소)관리원실	29.34			화장실(변기 및 샤워시설) 포함, 남녀 구분
		쓰레기분리수거장	12.00
		운전취급실	33.00
		물품창고	20.00
		소 계	224.53
	지원 시 설	전 기 실	123.50
		신호계전기실	72.00			전원실 및 축전실 포함
		통신기기실	50.00
		기계실(건축설비)	100.00
		소 계	345.50
	복도,계단실,홀 등		206.51			여객시설+역무시설 면적에 대해 반영
	순수역사시설(A)		1,068.27
	현업시설	사무실	37.00			시설관리반
		탕비실	12.00
		작업장	9.00
		샤워실, 탈의실	11.70
		휴게실	25.00
		화장실	4.50
		창고	45.00
		회의실	20.00
		중량물창고	50.00
		복도, 계단실, 홀	85.68
		소계	299.88
	현업시설(B)		299.88
	연면적(A+B)		1,368.15
부대시설	승강장		6,003.00			노반기본설계 결과 반영
	연결통로(선상)		650.00			기본계획 결과 반영
	광장		3,864.45			노반기본설계 결과 반영
	조경		581.40			노반기본설계 결과 반영