보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2019. 6. 7.(금)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 강원본부 중앙선사업단 / 단장 이정한, 원주강릉철도TF부장 최유복 (033-810-5191)
6월 7일(금) 강원일보에서 보도한 <폭우 오는데... 안전관리 부실 급경사지 ‘124곳’>기사내용에 대하여 아래와 같이 알려드립니다.

□ <서원주~만종 구간 내 인공 비탈면 급경사지를 안전점검 대상에서 누락해 1년 3개월이 지나도록 점검하지 않는 등 무려 83곳에 대한 점검을 빠뜨렸다>는 보도내용에 대하여,

ㅇ 공단은 ‘급경사지 재해예방에 관한 법률’ 제5조(급경사지에 대한 안전점검)에 따라 강릉선 서원주～강릉 구간 내 인공 비탈면 급경사지(83곳)*에 대해 안전점검(‘19. 2. 1～2. 15)을 시행하였음.

* 급경사지 : 지면으로부터 높이 5m 이상, 경사도 34도 이상, 길이 20m 이상인 인공 비탈면

ㅇ 비탈면 급경사지(83곳)에 대해 유형별 붕괴 위험여부를 점검하고 재해위험도를 평가한 결과 현재 안전한 상태임을 확인하였음.

□ 향후 소관 비탈면 급경사지에 대해 연 2회 이상 안전점검을 실시하여 안전한 철도환경이 유지될 수 있도록 관리하겠음.