국가철도공단 철도용품 표준규격 제·개정 대상리스트

○ 총괄표

구분	계	제정	개정	폐지	타당성 확인
건수	5	3	2	-	-

○ 철도용품 표준규격 제정 대상목록

- KRSA 개정 2건, 제정 KRSA-T 제정 3건

번호	규격번호	규 격 명	사유	최근 제·개정일	비 고
1	KRSA-3114-R1 (예정)	정류기용 변압기	전철전력분야 철도용품 표준규격 일원화에 따른 개정 * 절연내력 수정(IEC 60076-11의 시험전압레벨 적용) 등	2021.12.10.	개정
2	KRSA-3120-R3 (예정)	전기철도용 친환경 절연 개폐장치(29kV)	전철전력분야 철도용품 표준규격 일원화에 따른 개정 * 제어장치 전압 변동범위 수정 등	2022.11.03.	개정
3	KRSA-T-2023-3008-R0 (예정)	(가칭)직류용 에너지저장장치	전철전력분야 철도용품 표준규격 일원화에 따른 제정 * 코레일 “직류용 에너지저장장치” 규격의 국가철도공단 규격화	-	제정
4	KRSA-T-2023-3009-R0 (예정)	(가칭)고장점 표정장치 자동절체시스템	전철전력분야 철도용품 표준규격 일원화에 따른 제정 * 코레일 “고장점표정장치 자동절체시스템” 규격의 국가철도공단 규격화	-	제정
5	KRSA-T-2023-3010-R0 (예정)	(가칭)7.2kV 고체절연 개폐장치	전철전력분야 철도용품 표준규격 일원화에 따른 제정 * 코레일 “7.2kV 고체절연 개폐장치” 규격의 국가철도공단 규격화	-	제정