보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 10. 01.(월)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 시설본부 시설계획처 / 처장 정한욱, 안전진단부장 조수현 (042-607-4322)
철도공단, 민자 복합역사 14곳 화재대응체계 완벽하게 마련한다 - 민간 전문가에 소방방재 컨설팅 받아...19년 상반기까지 개선사항 반영 -

□ 한국철도시설공단(이사장 김상균)은 서울역, 수원역 등 전국 주요 민자 복합역사 14곳의 화재대응체계를 내년 상반기까지 마련한다고 밝혔다.

○ 지난 2월∼4월 시행된 ’18년 철도시설 국가안전대진단 시 민자 복합역사 내 상업시설과 역무시설 간 연계상태 등 화재대응체계 진단의 필요성이 부각되어, 재난발생 시 이용객들의 안전을 확보하고, 재산피해 등을 최소화하기 위해 소방방재 컨설팅을 받았다.

○ 철도공단은 한국철도공사와 합동으로 5월 14일부터 9월 30일까지 민간 전문가들에게 민자 복합역사에서의 소방방재 컨설팅을 받은 결과, ‘민자 상업시설과 역무시설의 유기적인 협조 강화 및 종합 방재실 구축’ 등 12건의 개선사항이 제안되어 ’19년 상반기까지 개선사항 조치를 완료할 예정이다.

※ 민간전문가 : 우송대학교 소방방재학과와 한국안전인증원의 소방 전문가들로 구성됨

□ 철도공단 김영하 시설본부장은 “컨설팅에서 제안된 개선사항은 국민이 안전하게 민자 복합역사를 이용할 수 있도록 내년 상반기까지 조치를 마무리하겠다”고 말했다.

참 고		민자 복합역사 현황 및 컨설팅 결과 개선 필요사항

□ 컨설팅 대상 민자 복합역사 현황

역사명	민자회사명	역사명	민자회사명	역사명	민자회사명
서울역	한화역사㈜	평택역	평택역사㈜	청량리역	한화청량리역사
용산역	㈜현대아이파크몰	대구역	롯데대구역사	의정부역	신세계의정부역사㈜
영등포역	롯데역사㈜	부천역	부천역사㈜	신촌역	신촌역사㈜
안양역	안양역사㈜	부평역	부평역사㈜	산본역	산본역사㈜
수원역	수원애경역사㈜	왕십리역	비트플렉스㈜

* 서울역과 영등포역 등 2개 역사시설은 국가귀속 자산(철도공단에서 관리)

** 용산역 등 12개 역사시설은 철도공사가 관리 또는 투자

□ 소방방재 컨설팅 결과 제안된 12가지 개선사항

1. 민자 상업시설과 Korail관리 역사의 유기적인 협조의 강화 및 종합방재실 구축 필요

2. 공유부분 및 피난이 서로 유기적으로 연계되는 부분 및 공간의 비상사태 경보체계 통일 필요

3. 과거 준공되어 오래된 안전규정이 적용된 시설은 현재의 법기준으로 개선 필요

4. 도서관리 개선 필요

5. 증, 개축 변경요소관리 강화 필요

6. 공사장 화재안전관리 강화 필요

7. 방재가이드, 매뉴얼 강화 필요

8. 실제 공간에 상주하는 종업원들의 피난안내 강화 필요

9. 피난안전성 강화 필요

10. 협력업체, 민자, 역사의 합동소방/피난 훈련 필요

11. 승강장 화재 감지설비 추가 필요

12. 승강장 양방향 피난로 추가 필요